**Silflex®**

**Minkšto silikono sluoksnio tvarstis-tinklelis**

**Produkto aprašymas**

Silflex® yra su žaizda kontaktuojantis poliesterio tinklelis, padengtas minkštu Silfix® silikono sluoksniu. Silflex® tvarstis švelniai fiksuojasi prie sausos aplinkinės odos, bet nelimpa prie drėgno žaizdos guolio.Tai atraumatinis tvarstis, kuris apsaugo žaizdą nuo traumavimo ir skausmo tvarsčio keitimo metu. Tvarstis leidžia eksudatui tekėti į antrinį absorbuojantį tvarstį.

**Kada naudojamas Silflex®**

Silflex® naudojamas odos pažeidimų, abrazijų, chirurginių žaizdų, II laipsnio nudegimų, laceracijų, kojų opų, pragulų tvarstymui.

**Kada tvarsčio naudoti negalima**

Silflex® negalima naudoti, jei pasireiškia alergija silikonui.

**Naudojimo instrukcija**

Nuimkite apsauginės plėvelės dalis ir dėkite tvarstį ant žaizdos taip, kad jis dengtų ir dalį aplinkinės odos. Ant viršaus dėkite antrinį absorbuojantį tvarstį, arba tvarstį-plėvelę.

**Tvarsčio keitimo dažnis**

**Silflex®** ant žaizdos gali likti iki 14 dienų, priklausomai nuo žaizdos būklės.

**Tvarsčio utilizavimas**

Tvarstis yra klinikinė atlieka.